## 10kV配电室预防性试验报价
工程名称：昆明和而泰环保工贸有限公司10kV配电室预防性试验项目
一、配电室电气设备预防性试验
序号 | 间隔名称 | 测试项目 | 测试数量 | 设备数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 10kV变压器 | 绝缘检测 | 1 | 1 | 台
|  | 直流电阻测试 | 1
|  | 变比试验 | 1
|  | 耐压试验 | 1
|  | 绝缘油击穿电压试验 | 1
2 | 10kV避雷器 | 绝缘检测 | 1 | 1 | 组
|  | 直流泄露耐压试验 | 1
3 | 10kV户外断路器 | 绝缘检测 | 1 | 1 | 台
|  | 回路电阻测试 | 1
|  | 耐压试验 | 1
|  | 开关特性试验 | 1
4 | 10kV电力电缆 | 绝缘检测 | 1 | 1 | 根
|  | 直流泄露耐压试验 | 1
|  | 交流耐压试验 | 1
|  | 相位核对 | 1
5 | 0.4kV电力电缆 | 绝缘检测 | 1 | 1 | 根
|  | 相位核对 | 1
6 | 接地测试 | 接地网 | 1 | 1 | 组
7 | 0.4kV配电设备 | 绝缘检测 | 1 | 5 | 屏
|  | 二次接线，开关检查 | 1
8 | 绝缘工具 | 绝缘检测 | 1 | 2 | 件